Опросный лист на поставку преобразователя постоянного тока ЭПТОН-МТ

| 1 | Информация об организации |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование организации |  |
| 1.2 | Адрес |  |
| 1.3 | Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |
| 1.4 | Должность |  |
| 1.5 | Тел/факс (с кодом города) |  |
| 1.6 | E-mail |  |
| 2 | Информация о конечном Заказчике |
| 2.1 | Наименование организации |  |
| 2.2 | Адрес |  |
| 2.3 | Объект |  |
| 3 | Условия поставки |
| 3.1 | Планируемый срок поставки |  |
| 3.2 | Количество преобразователей |  |
| 3.3 | Необходимость пуско-наладочных работ |  |
| 3.4 | Необходимость в доставке (Адрес доставки) |  |
| 3.5 | Дополнительные работы (ОКТ, проект, монтаж и т.д.) |  |
| 4 | Параметры электродвигателя |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 4.1 | Тип электродвигателя |  | ДПТ НВ | Двигатель постоянного тока (ДПТ) с независимым возбуждением (НВ) / последовательного возбуждения (ПВ) / смешанного возбуждения (СВ) |
| 4.2 | Модель электродвигателя |  | - | - |
| 4.3 | Мощность электродвигателя, кВт |  | - | 7,5 – 6000 |
| 4.4 | Ток якоря, А |  | - | - |
| 4.5 | Напряжение якоря, В |  | 440 | 110, 220, 440, 660 и др. |
| 4.6 | Ток возбуждения, А |  | - | - |
| 4.7 | Напряжение возбуждения, В |  | 220 | 110, 220 и др. |
| 4.6 | Номинальная частота вращения, об/мин |  | 1500 | 3000, 1500, 1000, 750, 250 и др. |
| 4.8 | КПД, о.е. |  | - | - |
| 4.9 | Наличие датчика скорости/положения |  | Нет | Да (модель) / Нет |
| 5 | Параметры механизма |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 5.1 | Тип механизма |  | - | кран, шахтно-подъемная машина (ШПМ), дробилка, перемешиватель, дымосос, экструдер, насос, вентилятор, компрессор, конвейер, пресс, |
| 5.2 | Требуемая перегрузка по моменту относительно номинального (Мmax/Mn), о.е. |  | 1.1 | 1.1 – 2.2 |
| 5.3 | Длительность перегрузки, с |  | 60 | 30,60, 90, 120, 150, 180, 240, 10 мин. |
| 5.4 | Наличие особых режимов |  | Нет | Да (указать) / Нет |
| 5.5 | Режим работы (ГОСТ Р 52776-2007) |  | S1 | S1-S10 |
| 5.6 | Необходимость реверса механизма |  | Нет | Да / Нет |
| 5.7 | Способ реверсирования |  | По якорю | По якорю / По возбуждению / др. |
| 6 | Параметры питающей сети |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 6.1 | Номинальное линейное напряжение, В |  | 380 | 380, 660, 6000 и др |
| 6.2 | Максимальное отклонение линейного напряжения, ± % |  | ±10 | ±10, ±15 |
| 6.4 | Необходимость поставки силового согласующего трансформатора |  | Нет | Да (6/0,4 кВ; 10/0,4 кВ; др.) / Нет |
| 6.6 | Особые требования к качеству потребляемой электроэнергии (ГОСТ 32144-2013) |  | Нет | Да / Нет |
| 7 | Требования к выходному сигналу |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 7.1 | Необходимость поставки быстродействующего автоматического выключателя |  | Нет | Да / Нет |
| 7.2 | Необходимость поставки выходного дросселя постоянного тока |  | Нет | Да / Нет |
| 7.3 | Особые требования к качеству выходного сигнала |  | Нет | Да (указать) / Нет |
| 8 | Условия эксплуатации и исполнение преобразователя |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 8.1 | Рабочий диапазон температур окружающей среды, ºС |  | От минус 10 до плюс 40 | От минус 40 до плюс 50 |
| 8.2 | Наличие агрессивной среды |  | Нет | пыли (в т.ч. токопроводящей), воды, агрессивных газов |
| 8.3 | Степень защиты по ГОСТ 14254 |  | IP21 | IP21, IP32, IP54, др. |
| 8.4 | Климатическое исполнение согласно ГОСТ 15150 |  | УХЛ3.1 | УХЛ1,УХЛ3, УХЛ3.1, УХЛ4, др. |
| 8.5 | Ограничения в габаритных размерах |  | Нет | Да / Нет |
| 8.6 | Способ охлаждения ПЧ |  | Принудительное воздушное от встроенных вентиляторов | Принудительное воздушное от встроенных вентиляторов; водяное; комбинированное, естественное |
| 8.7 | Особые требования к механическим воздействиям (ГОСТ 17516.1) |  | Нет (М3) | Да / Нет |
| 8.8 | Особые требования к транспортировочной таре (ГОСТ 23216) |  | Нет (ТЭ-0) | Да / Нет |
| 9 | Управление преобразователем |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 9.1 | Необходимые протоколы связи с АСУ ТП |  | Modbus RTU | Modbus, PROFIBUS |
| 9.2 | Необходимые интерфейсы АСУ ТП |  | RS-485 / RS-232 | RS-485, RS-232, Ethernet |
| 9.3 | Необходимое количество логических входов |  | 8 | 1-8 |
| 9.4 | Необходимое количество логических выходов |  | 3 | 1-3 |
| 9.5 | Количество аналоговых входов |  | 2 | 1-2 |
| 9.6 | Количество аналоговых выходов |  | 2 | 1-2 |
| 9.7 | Наличие пульта дистанционного управления (ПДУ) |  | Нет | Да / Нет |
| 9.8 | Тип ПДУ |  | - | HMI панель (сенсорный), кнопочный и др. |
| 10 | Многодвигательный электропривод (не заполняется если от преобразователя работает один двигатель) |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 10.1 | Количество электродвигателей, работающих от преобразователя (одновременно) |  | - | 2, 3, 4, 5 |
| 10.2 | Схема соединений обмоток якорей |  | - | Последовательно / Параллельно / Др. |
| 10.3 | Схема соединений обмоток возбуждения |  | - | Последовательно / Параллельно / Др. |
| 11 | Способ торможение электродвигателя |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
| 11.1 | Самовыбегом |  | Нет | Да / Нет |
| 11.2 | Принудительное, с рекуперацией энергии в сеть |  | Нет | Да / Нет |
| 12 | Ремонтный комплект |
|  | Параметр | Требуемое значение | Параметры по умолчанию | Варианты стандартных значений |
|  | Необходимость комплекта ЗИП (Платы управления, силовые элементы и др.) |  | Нет | Да (перечислить состав ЗИП) / Нет |
| 13 | Другие требования по Вашему усмотрению |

Дата _____________     (Ф.И.О. / Подпись)________________/___________